谈判文件

采购方式：竞争性谈判

项目编号：GGP20221008

项目名称：海口铁路公安处车站派出所可视化视频融合改造项目

采购单位：广州铁路公安局海口公安处

采购代理机构：海南金政采项目管理有限公司

目    录

第一章  谈 判 邀 请 函	3

第二章  报价人须知	6

第三章  用户需求书	16

第四章 合同条款（参考）	30

第五章  报价（响应）文件内容和格式	33

表1、报价函	35

表2、报价一览表	36

表3、保证金凭证	37

表4、法定代表人（主要负责人）证明书	38

表5、授权委托书	39

6、 投标人简介	40

7、 供应商资格证明文件：见第一章谈判邀请函中报价人资格要求	41

8、 报价人认为需要提供的其他材料	47

9、 工程量报价明细表（报价清单）	48

第六章  评审办法	50

附表1、初步审查表	53

附表2、二次报价表（评标现场代理机构提供）	54

- 第一章  谈 判 邀 请 函

受广州铁路公安局海口公安处的委托，海南金政采项目管理有限公司就海口铁路公安处车站派出所可视化视频融合改造项目（项目编号： GGP20221008 ）组织竞争性谈判，欢迎合格的国内报价人（投标人或者供应商）提交密封报价。有关事项如下：

一、报价项目

1、项目名称：海口铁路公安处车站派出所可视化视频融合改造项目

2、项目编号：GGP20221008

3、采购预算：66万元

4、合同履行期限：合同签订之日起1个月完成。

5、采购内容：车站派出所可视化视频融合改造。

6、地点：采购人指定

7、谈判项目及范围：详见用户需求书。

二、报价人资格要求：（报价人必须具备以下条件并提供相关资格证明材料）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；（需提供有效的营业执照或其他可证明材料复印件）

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供会计师事务所出具的2021年度财务审计报告的复印件，或2022年以来任意1个月的财务报表（需包含资产负债表、利润表）复印件）

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供声明函，格式自拟）

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2022年以来任意1个月企业依法缴纳税收的证明复印件，和提供2022年以来任意1个月的社会保障资金缴纳证明复印件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）

1.5参加本次项目采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录；（提供声明函）

1.6必须为未被列入信用中国网站( www.creditchina.gov.cn)渠道信用记录：失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)：政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商(可提供查询结果截图加盖公章或提供承诺函)

1.7本项目不接受联合体投标。

三、谈判文件的获取

1、时间：2022年10月9日至2022年10月11日工作时间（早上08:30~11:30；下午14:30~17:30）；

2、地点：海口市蓝天路西12号世纪港C1401室；

3、方式：现场报名。报名时需提交的材料：

（1）营业执照；（2）法定代表人授权委托书；（3）法定代表人身份证、授权人身份证。

注：提供以上材料复印件加盖公章。提供虚假材料的，报上级主管部门审查。

- 售价：人民币200元/套（售后不退）

四、报价截止时间、谈判时间及地点

1、递交报价文件截止时间： 2022年10月13日09:00 时；

2、缴纳投标保证金截止时间：2022年10月13日09:00 时前；

3、谈判时间： 2022年10月13日09:00 时；

4、谈判地点：海口市蓝天路西12号世纪港C1401室；

5、公告媒介：中国政府采购网、海南金政采项目管理有限公司（http://www.hijzc.com/）。

注：递交响应文件时应出示和单独递交的身份证明材料

1、出示供应商代表身份证原件；

2、如供应商代表不是法定代表人/主要负责人本人，还需递交法定代表人/主要负责人授权委托书原件或复印件。

五、采购项目需要落实的政府采购政策：

《进一步加大政府采购支持中小企业力度》、《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》。

六、采购人、招标代理机构联系方式

采购人：广州铁路公安局海口公安处

地  点：海南省海口市

联系人：肖先生  电  话：0898-31688168

招标代理机构：海南金政采项目管理有限公司

地  点：海口市蓝天路西12号世纪港C1401室

联系人：黄工     电  话：0898-66754965

- 第二章  报价人须知

- 总则

1、名词解释

1.1、采购人：广州铁路公安局海口公安处

1.2、招标人（招标代理机构）：海南金政采项目管理有限公司

1.3、报价人（投标人或供应商）：已从招标代理机构购买谈判文件并向招标代理机构提交报价文件的供应商。

2、适用范围

2.1、本谈判文件仅适用于招标代理机构组织的本次报价活动。

3、合格的报价人

3.1、凡有能力按照本谈判文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的报价人。

3.2、报价人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本谈判文件第一章“报价人资格要求”规定的条件。

①报价人需在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）下载失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单（提供截图或提交承诺函），不提供的将视为无效投标；

3.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.4、如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

3.5、谈判文件中未明确规定允许进口产品参加的，均视为拒绝进口产品参加。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

3.6、如允许联合投标时（第一章的“报价人资格要求”），联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足报价人资格要求的特定条件。联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

3.7、报价人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

4、报价费用

4.1、无论招标报价过程中的做法和结果如何，报价人均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

5、谈判文件的约束力

  - 、报价人一旦参加本项目报价，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。

- 谈判文件

6、谈判文件的组成

6.l、谈判文件由六部分组成，包括：

第一章  谈判邀请函

第二章  报价人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款(参考)

第五章  报价文件内容和格式

第六章  评审办法

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2、报价人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

6.3、报价人必须详阅谈判文件的所有条款、文件及表格格式。报价人若未按谈判文件的要求和规范编制、提交报价文件，将有可能导致报价文件被拒绝接受，所造成的负面后果由报价人负责。

7、谈判文件的澄清

7.1、报价人在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于报价截至时间1个工作日前以书面形式（包括书面文字、传真等）向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一谈判文件的报价人。

8、谈判文件的更正或补充

8.l、在报价截止时间前，招标代理机构可以书面通知的方式修改谈判文件。修改通知作为谈判文件的组成部分，对报价人起同等约束作用。

8.2、 当谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3、为使报价人有足够的时间按谈判文件的更正要求修正报价文件，招标代理机构在征求采购人同意的前提下，可推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一谈判文件的报价人。

- 报价文件

9、报价文件的组成

9.1、报价文件应按“第五章 报价文件内容和格式”要求编制。

10、报价文件的编制

10.1、报价人应按报价一览表的要求报价，并且该报价在所有的报价文件中必须是统一的报价。

10.2、报价均须以人民币为计算单位。

10.3、供应商应完整地填写谈判文件中提供的《报价一览表》、《分项报价明细表》《主要技术参数响应表》等谈判文件中规定的所有内容。

10.4、供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

10.5、如果响应文件填报的内容不详，或没有提供谈判文件中所要求的全部资料及数据，使谈判小组无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。

10.6、响应文件外形尺寸应统一为A4纸规格，响应文件所使用的印章必须为企业公章，且与供应商名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署，不符合以上签署要求的将视为无效投标。

10.7、响应文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：如胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

11、报价保证金

11.1、报价保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额：￥:3000.00。

11.2、报价保证金应在 2022年10月13日09:00 时（北京时间）前从公司账户汇款或转账至以下指定账户，并注明所报价的项目编号或项目名称。缴纳投标保证金的银行账户：

户  名：海南金政采项目管理有限公司

开户行：平安银行海口海府支行

账  户：110 1471093 6004

11.3、若报价人不按规定提交报价保证金，其报价文件将被拒绝接受。报价文件必须附上缴纳报价保证金的证明单据，并加盖公司公章（如银行回单或收据）。

11.4、报价保证金的退还

（1）成交人的投标保证金按相关规定退还（按相关规定收取代理费，在与采购人签订供货合同后5个工作日内无息退还）。

未成交的供应商的银行保函，公示期满后三日内退还原件；成交供应商的银行保函将在《供货合同》签订之日后5个工作日内且在提交履约担保后返还。

（2） 落标的报价人的报价保证金将在招标代理机构发出成交通知书5个工作日内无息退还。

11.5、发生下列情况之一，报价保证金将不予退还：

（1）报价人在报价有效期内撤回报价书的；

（2）成交人不按本章规定签订合同；

（3）报价人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它报价人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

12、报价有效期

12.l、报价有效期为从开标截止之日起计算的六十天，有效期短于此规定的报价文件将被视为无效。

12.2、在特殊情况下，招标代理机构可于报价有效期满之前，征得报价人同意延长报价有效期，要求与答复均应以书面形式进行。报价人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，报价保证金将尽快无息退还。同意这一要求的报价人，无需也不允许修改其报价文件，但须相应延长报价保证金的有效期。受报价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13、报价文件的数量、签署及形式

13.1、报价文件一式叁份，固定装订。其中正本壹份，副本贰份（报价文件封面需注明正副本，按包号（如有）分别制作投标文件），电子版一份（U盘，U盘必须含有PDF和Word两个版本的响应文件），报价一览表 一份。

13.2、报价文件须按谈判文件的要求执行，每份报价书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

13.3、报价文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。报价文件的正本须每页盖章且须经法人代表或授权代表签署和加盖公章的必须按要求签署、盖章。

13.4、报价文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签字和盖章。

- 报价文件的递交

14、报价文件的密封及标记

14.l、报价人应将报价文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。

14.2、为方便报价，报价人应将报价一览表和电子版一份（U盘）密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入正本投标文件密封袋中。

14.3、封皮上均应写明：

致：海南金政采项目管理有限公司

项目名称：海口铁路公安处车站派出所可视化视频融合改造项目

项目编号：GGP20221008

注明：“请勿在开标时间之前启封”

报价单位名称、联系人姓名和电话

14.4、报价文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对报价文件被错放或先期启封负责，且招标代理机构有权拒绝接受。

15、报价截止时间

15.l、报价人须在报价截止时间前将报价文件送达招标代理机构规定的报价地点。

15.2、若招标代理机构推迟了报价截止时间，应以公告的形式通知所有报价人。在这种情况下，谈判方和报价人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3、在报价截止时间后递交的报价文件，招标代理机构将拒绝接受。

- 谈判及评标

16、谈判

16.l、招标代理机构按谈判文件第一章规定的时间和地点进行谈判。采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.2、报价人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购人、招标代理机构对报价文件的处理不承担责任。

16.3、谈判时，纪检监督人员或报价人代表将查验报价文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份报价文件中“报价一览表”的内容（不对各投标人/报价人公布），以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

16.4、若报价文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该报价人的报价文件。

17、谈判小组

17.1、谈判小组（评审专家组）一共3名成员，由相关专业的专家和采购人代表（可以不指派）组成评标委员会，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。该谈判小组独立工作，负责评审所有报价文件并确定成交侯选人。

18、谈判和评标

18.1、评标细则见“第六章 评审方法”。

18.2、关于政策性优惠

1.政策优惠条件及要求:根据财政部、工业和信息化部关于《进一步加大政府采购支持中小企业力度》（财库〔2022〕19号）、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141 号）及财政部司法部《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》（财库【2014】68 号）等有关规定的要求，以及政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

1.1关于小微企业（供应商）残疾人福利性单位和监狱企业产品参与投标

根据财政部、工业和信息化部关于《进一步加大政府采购支持中小企业力度》（财库〔2022〕19号）、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）及财政部司法部《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》（财库【2014】68号）的要求，对于非专门面对中小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业的项目，对小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业产品的价格给予10%的扣除，供应商为联合体的，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额40％以上的，产品的价格给予4%的扣除。（对于同时属于小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业的，不重复享受政策），用扣除后的价格参与评审。享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“中小企业声明函” 或“残疾人福利性单位声明函”。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.2关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求

根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9 号）的要求，对获得国家市场监督管理总局发布的认证机构名录中认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。对于优先采购的节能产品和环境标志产品的响应单价给予1%的扣除（同时属于节能产品和环境标志产品的，响应单价只能给予1%的扣除），用扣除后的价格参与评审。供应商提供的产品属于节能产品或环境标志产品的，应提供有效的节能产品、环境标志产品认证证书。

2.提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购品目清单》中的产品参与采购活动，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

4.提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品参与采购活动，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

如有虚假骗取政策性优惠，将依法承担相应责任。

附录1

中小企业声明函（货物、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《进一步加大政府采购支持中小企业力度》（财库〔2022〕19号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注释：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附录2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________单位的__________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附录3

监狱企业声明函

享受政策优惠的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附录4

### 质疑函（格式）

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

事实依据：

法律依据：

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求1：

请求1：

……

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖投标人公章。

- 授标及签约

19、定标原则

19.1、谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出一至三人为成交候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选人或重新组织招标，如此类推。

19.2、招标代理机构将在指定的网站（见第一章中的“发布媒介”）上公示成交结果。

20、成交通知

20.l、定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的报价人，并向成交人发出成交通知书。

20.2、成交人收到成交通知书后，须立即以书面形式回复招标代理机构，确认成交通知书已收到，并同意接受。

20.3、成交通知书将是合同的一个组成部分。

21、签订合同

21.l、成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同,否则报价保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，报价人还应承担赔偿责任。

21.2、谈判文件、成交人的报价文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

22、采购代理服务费

22.1、本次采购活动采购代理服务费按相关规定（计价格[2002]1980号文、发改价格[2011]534号文）收取，由成交供应商向招标代理机构支付。

23、其它

23.1、本项目不召开答疑会。

# 第三章  用户需求书

一、项目概况

（1）采购单位:广州铁路公安局海口公安处

（2）项目名称：海口铁路公安处车站派出所可视化视频融合改造项目

（3）项目编号：GGP20221008

（3）预    算：66万元

（4）合同履行期限：合同签订之日起1个月内完成。

（5）地点：采购人指定地点。

（6）付款方式：签订合同后，采购人向供应商支付合同总价的 40%作为预付款，完成改造并验收合格后，提供合法有效发票，采购人自收到发票后之日起15个工作日内向中标人支付合同剩余款（总价的60%）。

二、项目背景

海口铁路公安处各派出所信息化建设系统逐步完善，集成的各类型系统也越来越多，派出所综合指挥室在现代信息化中承担着越来越重要作用。但是目前综合指挥室的各类系统之间相对独立，很多视频的应用基于网络安全问题不能互联互通，针对实际使用需求，规划对各现场类型的视频资源进行整合，在综合指挥室实现：综合信息显示、各类型的视频监控资源通过解码上屏、实时指挥等活动。指挥中心大屏幕对通信、预警和警报等能够迅速、准确接收并高清晰地显示，既能满足突发情况下的实时指挥的需要，又能对突发情况下进行大规模、综合性的事件实施实时指挥调度，从而实现突破空间限制和极大的提高反应速度，大大提高整体快速反应能力。

（一）建设内容

在派出所综合指挥室部署一套大屏高清视频混合拼接矩阵，高清视频混合拼接矩阵可以根据各派出所综合指挥室现有的设备情况配置符合现场实际使用输入、输出信号，选择类型包含有VGA、HDMI、DVI、SDI、立体声、网络等接口，可同时配置多种组合板卡，如模拟输入，数字输入，模拟输出，数字输入，模拟输入，数字输出等等；不需要外接信号转换，从而降低了信号的转换损耗。高清视频混合拼接矩阵通过HDMI高清输入各类型的视频监控图像、视频指挥终端图像以及各业务功能区的高清信号，实现各节点音视频信号调取、集中控制、分割上屏多种场景模式显示功能等。以计算机信息系统为支撑，集音频处理、视频拼接处理、网络传输、远程视频会议、集中控制等多种功能于一体的现代化、网络化、智能化指挥决策以方便现场调度指挥集中观看和了解实时情况，做出正确的指挥和决策。派出所综合指挥室整个系统应高度集成，能对各节点进行集中控制，即可方便的对大屏的图像、声音（需要设备支持）进行切换控制。

（二）设计依据

《会议电视系统工程设计规范》	YD/T5032—2005

《社会治安动态视频监控系统技术规范》（DB33/T 502—2004）

《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

《安防工程技术规范》（GB-50348）

《安全防范系统验收规则》（GA308-2001）

《安全防范系统》（DB33/T334-2001）

《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94)

《计算机信息系统安全等级保护管理要求》（GAT388-2002b）

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859-1999）

《信息网络数字视频应用系统规范》（BJ/Z0001-2003）

《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T 17963）

《电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-82）

（三）设计原则

系统设计要长远考虑、全面规划，并应遵循以下原则：

1.先进性原则：系统中尽可能采用当前较为先进的技术和设备，保证系统能在较长的时间内保持其先进性。

2.可靠性原则：系统中采用的设备和技术均经过实用验证，以确保其可靠性。

3.可扩展原则：系统硬件、软件尽可能考虑到为今后扩容改造和系统升级，预留一定的接口，采用兼容性强的设备。

4.实用性原则：系统和设备的选型充分考虑实际应用的需要，力求简捷实用，尽可能减少投资。

5.经济性原则：在保证系统先进、可靠和高性能价格比的前提下，在原系统的建设的基础上通过优化设计达到最经济性的目标。

6.安全性原则：信息安全是关系到国家安全的头等大事，安全保密是涉密信息系统得以生存和有效使用的基础和关键。

（四） 视频融合系统架构图

（五）实际应用场或需求应用或计划需求如下：

1.派出所综合指挥室内有6块至12块46寸LED拼接屏（海口东、南港、海安南为整块LED全彩显示屏，三亚所为12块拼接屏，琼海所为6块拼接屏，其他所均为9块拼接屏），利旧使用现有的大屏。

2.目前现场有1台16路海康威视的解码器，主要用于显示派出所营区、执法办案场所等视频监控；

3.值班室内电脑有2-5台，每台电脑使用网络资源不同(集团网、公安网、互联网、视频专网等)，各组网络资源不能互通。电脑的使用周期长，输出接口基本都是VGA为主，对于不支持HDMI输出接口的电脑，可以升级电脑或通过升级为支持双输出的显卡(双输出接口显卡的作用：一组接原来值班台的显示屏，另外一组直接给辅助信号到大屏上）；

4.每个派出所综合指挥室都会有高清视频会议1套以及小鱼应急调度会议1套，目前高清视频会议均通过解码器上屏；小鱼应急调度系统目前都是接到他们原来的小米电视上，还不能上屏，在部分派出所测试过，小鱼应急调度系统的HDMI信号能支持解码上大屏，因为大屏显示器没有音频的，所以无法听到声音，如果融合小鱼应急调度系统上大屏还需要考虑HDMI音频分离和本地扩声方面的内容。

（六）需要实现的基础功能：

- 把综合指挥室内需要上大屏显示的视频监控（车站、执法场所、所部营区、地方公安视频专网资源等）通过解码器解码或有客户端的电脑把对应的资源上屏；

- 把综合指挥室内有信息系统、预警平台、指挥调度系统等显示需求的电脑输出上屏；

- 需要实现综合指挥室内6块至12块大屏拼接全屏显示，根据派出所使用习惯设置多种多组工作场景、分屏显示方式和信号资源上屏方式；

- 操作简单，最好可以不需要其他辅助电脑通过软件控制（通过有线触摸屏或电脑平板等方式），实现一键切换上屏功能。

- 充分从整体建设成本考虑，高清信号源必须满足1080P显示输出为基础。

- 切换时，不闪屏，画面自适应拉伸，无黑边。画面可任意拉伸扩展。

- 具备常态、应急、指挥调度等数种模式的快速切换。

- 不同视频源的分组轮询。比如：左上角是客运大屏固定展示，右上角是铁路综合视频(站场监控)轮询，左下角执法办案区视频(有启用的时候)轮询，右下角是q弹库画面轮询。

- 三、需求统计

各派出所信号输入输出需求统计

| 派出所 | 输入及输出需求 | 是否需要融合音频 |
| --- | --- | --- |
| 海口东所 | 12路视频信号输入及8路视频信号输出 | 是 |
| 南港所 | 8路视频信号输入及8路视频信号输出 | 否 |
| 临高南所 | 8路视频信号输入及12路视频信号输出 | 否 |
| 棋子湾所 | 8路视频信号输入及12路视频信号输出 | 否 |
| 东方所 | 12路视频信号输入及12路视频信号输出 | 是 |
| 白马井所 | 8路视频信号输入及12路视频信号输出 | 否 |
| 乐东所 | 8路视频信号输入及12路视频信号输出 | 否 |
| 凤凰所 | 8路视频信号输入及12路视频信号输出 | 否 |
| 三亚所 | 12路视频信号输入及16路视频信号输出 | 是 |
| 琼海所 | 8路视频信号输入及8路视频信号输出 | 是 |

- 四、配置清单（清单中第2列为品目名称）

- 白马井所

| 配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8进12出配置 |  |  |  |  |
| 1 | 设备清单 |  |  |  |
| 2 | 视频混合拼接矩阵 | 1 | 台 | 最多支持16进16出 |
| 3 | HDMI无缝输入板卡（4路） | 2 | 块 |  |
| 4 | DVI拼接输出板卡 | 3 | 块 |  |
| 5 | 高级控制卡/拼接控制软件 | 1 | 块 |  |
| 6 | 有线嵌装触摸屏 | 1 | 台 |  |
| 7 | 显卡 PCI-E 2.0/3.0 | 5 | 张 |  |
| 8 | 音箱 | 2 | 个 |  |
| 9 | 六类网线 | 若干 | 米 | CAT6 |
| 10 | PDU电源插排 | 若干 | 条 | 10A6位 |
| 11 | 3米HDMI视频高清线 | 若干 | 条 |  |
| 12 | 10米HDMI视频高清线 | 若干 | 条 |  |
| 13 | 15米HDMI视频高清线 | 若干 | 条 |  |
| 14 | SDI转HDMI转换器 | 若干 | 个 |  |
| 15 | DP转HDMI转接线 | 若干 | 条 |  |

- 东方所

| 配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12进12出，实现音频融合配置 |  |  |  |  |
| 1 | 设备清单 |  |  |  |
| 2 | 视频混合拼接矩阵 | 1 | 台 | 最多支持16进16出 |
| 3 | HDMI无缝输入板卡（4路） | 3 | 块 |  |
| 4 | DVI拼接输出卡 | 3 | 块 |  |
| 5 | 高级控制卡/拼接控制软件 | 1 | 块 |  |
| 6 | 有线嵌装触摸屏 | 1 | 台 |  |
| 7 | 显卡 PCI-E 2.0/3.0 | 5 | 张 |  |
| 8 | 有线麦克风 | 2 | 套 |  |
| 9 | 调音台 | 1 | 台 |  |
| 10 | 功放（带反馈抑制） | 1 | 台 |  |
| 11 | 音箱 | 2 | 个 |  |
| 12 | 六类网线 | 若干 | 米 | CAT6 |
| 13 | PDU电源插排 | 若干 | 条 | 10A6位 |
| 14 | 3米HDMI视频高清线 | 若干 | 条 |  |
| 15 | 10米HDMI视频高清线 | 若干 | 条 |  |
| 16 | 15米HDMI视频高清线 | 若干 | 条 |  |
| 17 | SDI转HDMI转换器 | 若干 | 个 |  |
| 18 | DP转HDMI转接线 | 若干 | 条 |  |

- 凤凰所

| 配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8进12出配置 |  |  |  |  |
| 1 | 设备清单 |  |  |  |
| 2 | 视频混合拼接矩阵 | 1 | 台 | 最多支持16进16出 |
| 3 | HDMI无缝输入板卡（4路） | 2 | 块 |  |
| 4 | DVI拼接输出卡 | 3 | 块 |  |
| 5 | 高级控制卡/拼接控制软件 | 1 | 块 |  |
| 6 | 有线嵌装触摸屏 | 1 | 台 |  |
| 7 | 显卡 PCI-E 2.0/3.0 | 5 | 张 |  |
| 8 | 音箱 | 2 | 个 |  |
| 9 | 六类网线 | 若干 | 米 | CAT6 |
| 10 | PDU电源插排 | 若干 | 条 | 10A6位 |
| 11 | 3米HDMI视频高清线 | 若干 | 条 |  |
| 12 | 10米HDMI视频高清线 | 若干 | 条 |  |
| 13 | 15米HDMI视频高清线 | 若干 | 条 |  |
| 14 | SDI转HDMI转换器 | 若干 | 个 |  |
| 15 | DP转HDMI转接线 | 若干 | 条 |  |

- 海安南所

| 配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8进8出配置 |  |  |  |  |
| 1 | 设备清单 |  |  |  |
| 2 | 视频混合拼接矩阵 | 1 | 台 | 最多支持16进16出 |
| 3 | HDMI无缝输入板卡（4路） | 2 | 块 |  |
| 4 | DVI拼接输出卡 | 2 | 块 |  |
| 5 | 高级控制卡/拼接控制软件 | 1 | 块 |  |
| 6 | 有线嵌装触摸屏 | 1 | 台 |  |
| 7 | 显卡 PCI-E 2.0/3.0 | 5 | 张 |  |
| 8 | 音箱 | 2 | 个 |  |
| 9 | 六类网线 | 若干 | 米 | CAT6 |
| 10 | PDU电源插排 | 若干 | 条 | 10A6位 |
| 11 | 3米HDMI视频高清线 | 若干 | 条 |  |
| 12 | 10米HDMI视频高清线 | 若干 | 条 |  |
| 13 | 15米HDMI视频高清线 | 若干 | 条 |  |
| 14 | SDI转HDMI转换器 | 若干 | 个 |  |
| 15 | DP转HDMI转接线 | 若干 | 条 |  |

- 海口东所

| 配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12进8出，实现音频融合配置 |  |  |  |  |
| 1 | 设备清单 |  |  |  |
| 2 | 视频混合拼接矩阵 | 1 | 台 | 最多支持16进16出 |
| 3 | HDMI无缝输入板卡（4路） | 3 | 块 |  |
| 4 | DVI拼接输出卡 | 2 | 块 |  |
| 5 | 高级控制卡/拼接控制软件 | 1 | 块 |  |
| 6 | 有线嵌装触摸屏 | 1 | 台 |  |
| 7 | 显卡 PCI-E 2.0/3.0 | 5 | 张 |  |
| 8 | 有线麦克风 | 2 | 套 |  |
| 9 | 调音台 | 1 | 台 |  |
| 10 | 功放（带反馈抑制） | 1 | 台 |  |
| 11 | 音箱 | 2 | 个 |  |
| 12 | 六类网线 | 若干 | 米 | CAT6 |
| 13 | PDU电源插排 | 若干 | 条 | 10A6位 |
| 14 | 3米HDMI视频高清线 | 若干 | 条 |  |
| 15 | 10米HDMI视频高清线 | 若干 | 条 |  |
| 16 | 15米HDMI视频高清线 | 若干 | 条 |  |
| 17 | SDI转HDMI转换器 | 若干 | 个 |  |
| 18 | DP转HDMI转接线 | 若干 | 条 |  |

- 乐东所

| 配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8进12出配置 |  |  |  |  |
| 1 | 设备清单 |  |  |  |
| 2 | 视频混合拼接矩阵 | 1 | 台 | 最多支持16进16出 |
| 3 | HDMI无缝输入板卡（4路） | 2 | 块 |  |
| 4 | DVI拼接输出卡 | 3 | 块 |  |
| 5 | 高级控制卡/拼接控制软件 | 1 | 块 |  |
| 6 | 有线嵌装触摸屏 | 1 | 台 |  |
| 7 | 显卡 PCI-E 2.0/3.0 | 5 | 张 |  |
| 8 | 音箱 | 2 | 个 |  |
| 9 | 六类网线 | 若干 | 米 | CAT6 |
| 10 | PDU电源插排 | 若干 | 条 | 10A6位 |
| 11 | 3米HDMI视频高清线 | 若干 | 条 |  |
| 12 | 10米HDMI视频高清线 | 若干 | 条 |  |
| 13 | 15米HDMI视频高清线 | 若干 | 条 |  |
| 14 | SDI转HDMI转换器 | 若干 | 个 |  |
| 15 | DP转HDMI转接线 | 若干 | 条 |  |

- 临高南所

| 配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8进12出配置 |  |  |  |  |
| 1 | 设备清单 |  |  |  |
| 2 | 视频混合拼接矩阵 | 1 | 台 | 最多支持16进16出 |
| 3 | HDMI无缝输入板卡（4路） | 2 | 块 |  |
| 4 | DVI拼接输出卡 | 3 | 块 |  |
| 5 | 高级控制卡/拼接控制软件 | 1 | 块 |  |
| 6 | 有线嵌装触摸屏 | 1 | 台 |  |
| 7 | 显卡 PCI-E 2.0/3.0 | 5 | 张 |  |
| 8 | 音箱 | 2 | 个 |  |
| 9 | 六类网线 | 若干 | 米 | CAT6 |
| 10 | PDU电源插排 | 若干 | 条 | 10A6位 |
| 11 | 3米HDMI视频高清线 | 若干 | 条 |  |
| 12 | 10米HDMI视频高清线 | 若干 | 条 |  |
| 13 | 15米HDMI视频高清线 | 若干 | 条 |  |
| 14 | SDI转HDMI转换器 | 若干 | 个 |  |
| 15 | DP转HDMI转接线 | 若干 | 条 |  |

- 南港所

| 配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8进8出配置 |  |  |  |  |
| 1 | 设备清单 |  |  |  |
| 2 | 视频混合拼接矩阵 | 1 | 台 | 最多支持16进16出 |
| 3 | HDMI无缝输入板卡（4路） | 2 | 块 |  |
| 4 | HDMI拼接输出卡 | 2 | 块 |  |
| 5 | 高级控制卡/拼接控制软件 | 1 | 块 |  |
| 6 | 有线嵌装触摸屏 | 1 | 台 |  |
| 7 | 显卡 PCI-E 2.0/3.0 | 5 | 张 |  |
| 8 | 音箱 | 2 | 个 |  |
| 9 | 六类网线 | 若干 | 米 | CAT6 |
| 10 | PDU电源插排 | 若干 | 条 | 10A6位 |
| 11 | 3米HDMI视频高清线 | 若干 | 条 |  |
| 12 | 10米HDMI视频高清线 | 若干 | 条 |  |
| 13 | 15米HDMI视频高清线 | 若干 | 条 |  |
| 14 | SDI转HDMI转换器 | 若干 | 个 |  |
| 15 | DP转HDMI转接线 | 若干 | 条 |  |

- 棋子湾所

| 配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8进12出配置 |  |  |  |  |
| 1 | 设备清单 |  |  |  |
| 2 | 视频混合拼接矩阵 | 1 | 台 | 最多支持16进16出 |
| 3 | HDMI无缝输入板卡（4路） | 2 | 块 |  |
| 4 | DVI拼接输出卡 | 3 | 块 |  |
| 5 | 高级控制卡/拼接控制软件 | 1 | 块 |  |
| 6 | 有线嵌装触摸屏 | 1 | 台 |  |
| 7 | 显卡 PCI-E 2.0/3.0 | 5 | 张 |  |
| 8 | 音箱 | 2 | 个 |  |
| 9 | 六类网线 | 若干 | 米 | CAT6 |
| 10 | PDU电源插排 | 若干 | 条 | 10A6位 |
| 11 | 3米HDMI视频高清线 | 若干 | 条 |  |
| 12 | 10米HDMI视频高清线 | 若干 | 条 |  |
| 13 | 15米HDMI视频高清线 | 若干 | 条 |  |
| 14 | SDI转HDMI转换器 | 若干 | 个 |  |
| 15 | DP转HDMI转接线 | 若干 | 条 |  |

- 琼海所

| 配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8进8出，实现音频融合配置 |  |  |  |  |
| 1 | 设备清单 |  |  |  |
| 2 | 视频混合拼接矩阵 | 1 | 台 | 最多支持16进16出 |
| 3 | HDMI无缝输入板卡（4路） | 2 | 块 |  |
| 4 | DVI拼接输出卡 | 2 | 块 |  |
| 5 | 高级控制卡/拼接控制软件 | 1 | 块 |  |
| 6 | 有线嵌装触摸屏 | 1 | 台 |  |
| 7 | 显卡 PCI-E 2.0/3.0 | 5 | 张 |  |
| 8 | 有线麦克风 | 2 | 套 |  |
| 9 | 调音台 | 1 | 台 |  |
| 10 | 功放（带反馈抑制） | 1 | 台 |  |
| 11 | 音箱 | 2 | 个 |  |
| 12 | 六类网线 | 若干 | 米 | CAT6 |
| 13 | PDU电源插排 | 若干 | 条 | 10A6位 |
| 14 | 3米HDMI视频高清线 | 若干 | 条 |  |
| 15 | 10米HDMI视频高清线 | 若干 | 条 |  |
| 16 | 15米HDMI视频高清线 | 若干 | 条 |  |
| 17 | SDI转HDMI转换器 | 若干 | 个 |  |
| 18 | DP转HDMI转接线 | 若干 | 条 |  |

- 三亚所

| 配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12进16出，实现音频融合配置 |  |  |  |  |
| 1 | 设备清单 |  |  |  |
| 2 | 视频混合拼接矩阵 | 1 | 台 | 最多支持16进16出 |
| 3 | HDMI无缝输入板卡（4路） | 3 | 块 |  |
| 4 | HDMI拼接输出卡 | 4 | 块 |  |
| 5 | 高级控制卡/拼接控制软件 | 1 | 块 |  |
| 6 | 有线嵌装触摸屏 | 1 | 台 |  |
| 7 | 显卡 PCI-E 2.0/3.0 | 5 | 张 |  |
| 8 | 有线麦克风 | 2 | 套 |  |
| 9 | 调音台 | 1 | 台 |  |
| 10 | 功放（带反馈抑制） | 1 | 台 |  |
| 11 | 音箱 | 2 | 个 |  |
| 12 | 六类网线 | 若干 | 米 | CAT6 |
| 13 | PDU电源插排 | 若干 | 条 | 10A6位 |
| 14 | 3米HDMI视频高清线 | 若干 | 条 |  |
| 15 | 10米HDMI视频高清线 | 若干 | 条 |  |
| 16 | 15米HDMI视频高清线 | 若干 | 条 |  |
| 17 | SDI转HDMI转换器 | 若干 | 个 |  |
| 18 | DP转HDMI转接线 | 若干 | 条 |  |

- 五、验收标准

（一）视频融合应具备的功能要求

- 实现派出所现有已接入的视频资源全部都能上大屏显示使用，包括且不限于铁路企业的车站及线路视频监控资源、已接入的地方公安视频监控资源、公安处派出所自建的执法办案区和枪库等本单位视频监控资源，综合指挥室内公安网、铁路视频网、地方视频网与互联网电脑视频资源，高清视频会议系统和小鱼易联三级指挥调度系统视频资源。

- 具备预设多种工作场景和应用场景显示模板，分别显示所需视频资源的功能，例如：常态巡查模式模板、等级勤务显示模板、应急拉动演练模板等。并具备不同的场景模板之间快速切换上屏显示的功能。

- 操作简单、界面简洁、易学易用。具备通过控制电脑、外接触摸屏或控制键盘一键快速切换上屏显示的功能。

（二）视频融合平台建设技术标准

- 满足高清信号输入输出，采用全模块化设计，输入卡、输出卡、控制卡、板卡任意混插组合用户可为设备选配混插功能，板卡支持信号内容包含HDMI、DVI、VGA、SDI、HDbaseT、光纤、IP、4K HDMI，进而支持输入输出等功能板卡的混插组合。

- 需要支持HDMI数字音频与模拟音频选择接入，HDMI数字音频与模拟音频同时输出，满足音视频同频切换功能；方便把电脑及远程指挥调试的音频信号解码出来直接给到本地扩音使用。

- 系统支持不少于5组屏幕管理功能，支持多组不同分辨率以及拼接模式的大屏布局，可自定义特殊分辨率输出。要充分满足指挥中心的LED拼接或液晶拼接功能需求，可任意实现单屏显示，多窗口显示，单屏分割等效果。

- 支持EDID编辑功能，实现输入输出信号分辨率可调,满足不同的显示屏满屏显示效果；兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0协议；满足高清信号输入输出，最大支持分辨率: HDPC:1920x1200P@60，HDTV: 1920x1080P@60。

- 支持无级缩放保证图像缩放后在拼接墙上仍然清晰显示,将原始图像压缩时，图像边缘平滑过渡，画面整体均匀无变形，文字线条仍然清晰可辨。

- 要求支持帧同步保证所有输出口的图像完全同步，画面流畅完整。

- 可通过增加输入输出板卡进行拓展升级，免费提供二次开发对接程序接入口；预留额外的音频接口。

# 第四章 合同条款（参考）

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

甲乙双方根据2022年   月    日    采购项目名称  （项目编号:  ）招标结果和有关招、投标文件的要求，经双方协商一致，订立以下合同：

一、项目的名称、单价、总价，服务范围，项目内容，服务质量要求

（一）采购项目名称：                                          ；

（二）项目内容：                                              ；

（三）服务范围：                                              ；

（四）合同总价：（小写）                                     ；

（大写）                                         ；

甲方不再另付任何费用。合同总价为完成项目含税的全包价。

（五）服务质量要求                                           。

二、履约时间及方式

（一）履约时间及方式：                                       。

（二）履约地点：                                             。

（三）验收方式：按本招标文件和中标方投标文件及国家、地方和行业的相关政策、法规。

三、付款方式、付款时间：签订合同后，采购人向供应商支付合同总价的 40%作为预付款，完成改造并验收合格后，提供合法有效发票，采购人自收到发票后之日起15个工作日内向中标人支付合同剩余款（总价的60%）。

四、验收

（一）验收方式：                                              。

（二）验收标准：                                              。

五、违约责任

（一）乙方所提供的服务质量、拟投入人员不符合合同规定的，由乙方负责按照原招标文件、更正公告内容和质疑答疑文件、投标文件、中标通知书等实质性内容重新免费提供该项目服务内容。

（二）每推迟一天按总价的1%罚款。

（三）甲方逾期付款的，每日应向乙方偿付合同总额的千分之五作为违约金。

（四）甲方违反合同规定的，应当承担由此对乙方造成的损失。

六、解决争议的办法

合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，作如下   处理：

（一）申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

（二）提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

七、不可抗力

（一）不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电话通知对方，并于事故发生后14个日历日内将有关当局出具的证明文件用专人递交、特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

（二）签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，经确认后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

八、监督和管理

甲乙双方均应自觉配合监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料。

九、无效合同

甲乙双方如因违反国家法律、法规和有关政府采购规定，合同无效的，责任由过错方承担。

十、组成本合同的文件包括

1.合同条款；

2.谈判文件及乙方的报价文件及谈判时的承诺文件；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十一、合同备案

本合同一式   份，中文书写。甲方   份、乙方   份，采购代理机构壹份。

甲方：          	      乙方：

法定代表人：                      	法定代表人：

或委托代理人：                    或委托代理人：

地址：                            	地址：

开户银行：                        	开户银行：

帐号：                            	帐号

电话：                            	电话：

年  月  日                        年  月  日

(采购代理机构声明：本合同内容仅做参考，实际签署内容以采购人要求为准）。

采购代理机构：海南金政采项目管理有限公司（盖章）

# 第五章  报价（响应）文件内容和格式

一、报价文件的封面：以下为参考格式，报价人可自行排版，但必须包含下述参考格式中的内容。

项目名称：

项目编号：

报 价 文 件

【正本/副本】

报价人名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

联系电话：

报价日期：       年   月   日

二、报价文件的格式、内容

请报价人参考以下文件要求的格式、内容制作报价文件，并按以下顺序编制目录及页码。

- 报价函（表1）

- 报价一览表（表2）

- 投标保证金证明单据

- 法定代表人/主要负责人证明书（表3）

- 授权委托书（表4）

- 投标人简介

- 供应商资格证明文件：见第一章报价人资格要求

- 报价人认为需提供的其他材料

- 分项报价明细表（报价清单）

- 主要技术参数响应表

三、注意事项

1、所提供的相关资料必须真实、一旦发现提供弄虚作假的证明材料，则取消中标资格，并按骗取中标行为通报给主管部门进行处罚。

表1、报价函

致：海南金政采项目管理有限公司 ：

根据贵单位项目编号为GGP20221008的报价邀请函，正式授权下述签字人

（姓名和职务）代表报价人        （报价单位名称），提交报价书正本一式壹份，副本一式贰份。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受谈判文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照谈判文件第一章“报价人须知”的规定，本谈判文件的有效期为从报价截止日期起计算的   天，在此期间，本报价文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价，即最低报价不是成交的保证。

5、如果我方成交，我们将根据谈判文件的规定严格履行自己的责任和义务。

报价人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

开户行：

账  户：

法人/主要负责人或授权代表签字：               职务：

日期：

## 表2、报价一览表

项目名称：海口铁路公安处车站派出所可视化视频融合改造项目

招标编号：GGP20221008

金额单位：元

| 本项目投标总报价 （大小写一致） | （小写）： |
| --- | --- |
|  | （大写）： |
| 合同履行期限 |  |
| 备注 |  |

报价人（供应商）全称：（盖章）       授权代表（签字）：

日期：

注: 1、本项目谈判总报价包括全部服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用；

2、报价一览表格式不得自行改动。

3、不接受超出采购预算的报价。

## 表3、保证金凭证

## 表4、法定代表人（主要负责人）证明书

法定代表人/主要负责人姓名在【报价人（供应商）名称】担任（职务名称）职务，是【报价人（供应商）名称】的法定代表人/主要负责人。

特此证明。

附：法定代表人/主要负责人身份证复印件

法定代表人/主要负责人：                  （签字）

报价人（供应商）：                      （盖单位章）

年    月     日

## 表5、授权委托书

致：海南金政采项目管理有限公司：

本授权委托书声明：注册于____________________（地址）的_________________（授权单位名称），法人代表/主要负责人为____________法人代表/主要负责人姓名、职务。现授权委托________________（被授权人的姓名）为本单位的合法代理人，并将以本单位名义参加海南金政采项目管理有限公司组织_____________（项目名称、项目编号）招标投标活动。代理人（被授权人）在本项目投标活动中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我单位均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

附：代理人（被授权人）二代身份证复印件

代理人（被授权人）情况：

姓名___________________性别______年龄___________职务_______________

联系地址_____________________________________________

邮编___________________电话___________________传真_________________

身份证________________________________

投标方（公章）：

法定代表人/主要负责人（签字）：

授权日期：_______________________

代理人（被授权人）（签字）：

注：报价（投标）文件由代理人（被授权人）签署的，须同时提供法定代表人/主要负责人身份证明和法定代表人/主要负责人授权委托书。

## 投标人简介

## 供应商资格证明文件：见第一章谈判邀请函中报价人资格要求

1、营业执照；

2、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2022年以来任意1个月的依法缴纳企业税收证明和缴纳社保证明复印件）；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供会计师事务所出具的2021年度财务审计报告的复印件，或2022年以来任意1个月的财务报表（需包含资产负债表、利润表）复印件；

- 参加本次项目采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

致：海南金政采项目管理有限公司

企业近三年内参加过的政府采购活动中没有重大违法记录，企业人员近三年内针对政府采购项目没有重大违法记录。

特此声明

报价人名称（单位公章）：

法定代表人（或委托代理人）签字：___________________

日期：         年     月      日

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）

致：海南金政采项目管理有限公司

针对           （项目名称），我司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此承诺

报价人名称（单位公章）：

法定代表人（或委托代理人）签字：___________________

日期：         年     月      日

6、必须为未被列入信用中国网站( www.creditchina.gov.cn)渠道信用记录：失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)：政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商(可提供查询结果截图加盖公章，或提交承诺函)

## 报价人认为需要提供的其他材料

## 分项报价明细表（报价清单）

- 项目名称：

报价人名称： （盖章）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 单项总价 | 合同履行期限 | 备注 |

注：汇总金额必须与报价一览表一致，否则以报价一览表为准。

是否小微型企业产品:是（   ）；否（   ）。

总价：                              大写：

优惠政策产品扣除后总价：            大写：

投标人代表签名：             职务：         联系电话：           日期：

- 注：1、品目用人民币报价。

2、第5栏的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

3、单价{单价=（货价+运抵用户指定地点运、保、税、安装）}和报价总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

## 主要技术参数响应表

说明：报价人必须仔细阅读谈判文件中第三章用户需求书服务要求响应，并对其所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作报价人完全响应。报价人必须根据所响应产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述，提供虚假材料谋取中标、成交的，属违反政府采购法相关规定，该投标文件作废标处理。

投标人名称: （盖章）

| 序号 | 磋商文件要求内容 | 报价人响应内容 | 偏离情况 （无偏离，正/负偏离） | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 未列入本表的条款 | 全部接受 | 完全响应 |  |

报价人名称（单位公章）：

法定代表人（或委托代理人）签字：___________________

日期：         年     月      日

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、供应商应对谈判文件中第三章用户需求书中服务要求按上表进行逐条响应。

3、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。

4、“页码索引”指“报价文件规格服务要求等”所对应在报价文件中的页码。

5、本项目必须全部响应，不允许存在负偏离，否则视为无效响应。

# 第六章  评审办法

一、评审原则

1、本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

2、本次评审是以谈判文件，报价文件和谈判承诺文件和最终报价（即二次报价）为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名（含）以上成交候选人。

3、参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。

4、谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

二、评审程序和评审方法

评审程序分初步评审、谈判和推荐。

1、初步评审

进入评审程序后，谈判小组先对报价人的报价文件进行初步评审。谈判小组将根据评审办法的规定和初步审查表的内容，对报价文件进行初步评审。

出现下列情况的报价文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查：

- 报价人未提交报价保证金或金额不足、出具的证明不按谈判文件要求的；

- 资格证明文件不全的，提供的材料不符合供应商资格要求的；

- 报价文件无法人代表签字，或签字人无有效的法人代表授权书的；

- 所提供的产品或服务不能满足采购需求的；

- 非固定价格投标的；

- 不满足采购清单主要技术参数要求的；

- 不满足谈判文件规定的其它条件的。

初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。未通过初步评审的报价人不能进入下一阶段的评审（谈判）。通过初步评审的报价人不足三家，则本次谈判失败。

2、谈判（二次报价）

（1）谈判小组依签到顺序与符合采购文件要求的供应商进行单一谈判（可包括价格、技术与商务谈判，如用户需求书中未明确技术与商务的具体谈判内容，则只对价格进行谈判即可）；

（2）在规定时间内，进行第二次报价（最终报价）。提交最后报价的供应商如少于3家则本次采购失败。

3、推荐成交候选人

（1）有效报价是指通过文件初审的报价人最终报价经价格核对后的评审价格，且不超过采购人的预算。

（2）采用最低评标价法的，如果有效报价达到3家或以上，谈判小组对报价人的最终形成的报价文件、谈判承诺及最终报价等方面进行详细评审，从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名成交候选人，质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商为成交供应商。

三、响应报价的评审要求

1、价格核准：谈判小组对资格审查合格供应商的最终（第二次）报价进行复核，看其是否有计算错误，如有则按供应商须知有关规定修正或澄清。

（1）报价文件中开标一览表内容与报价文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经报价人确认后产生约束力，报价人不确认的，其报价无效。

2、价格扣除：符合第一章报价人须知中18.2政策优惠条件的，给予相应的价格扣除。

3、价格评审：资格审查合格且经修正及价格扣除后的最终价格即为评审价格。

4、谈判小组认为报价人的报价明显低于其他通过初步审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在报价现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效报价处理。

四、谈判、评审过程的保密性。

1、接受报价后，直至成交报价人与买方签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向报价人及与谈判评审无关的其他人透露。

2、从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止，报价人不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果报价人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

五、接受和拒绝任何或所有报价的权利。

招标代理机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任。

六、变更技术方案的权利。

在竞争性谈判过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果报价人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和招标代理机构不承担任何责任。

- 附表1、初步审查表

项目名称：海口铁路公安处车站派出所可视化视频融合改造项目

项目单位：广州铁路公安局海口公安处

项目编号：GGP20221008                                     日    期：2022年   月   日

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# | 2# | 3# |
| 1 | 报价人的资格 | 是否符合谈判文件第一章报价人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 谈判文件的有效性 | 是否符合谈判文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 保证金 | 是否按要求提交保证金证明的 |  |  |  |
| 4 | 有效期 | 是否满足谈判文件要求（60天） |  |  |  |
| 5 | 报价 | 投标报价是否满足谈判文件要求（报价有效、不漏项、不超出采购预算） |  |  |  |
| 6 | 合同履行期限 | 是否符合谈判文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 无其他无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”；

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”；

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

[末页]

- 附表2、二次报价表（评标现场代理机构提供）